保安業務機器算定表

事業所の名称　　　　茨城高圧ガス株式会社　本社

| 保安業務区分 | 保有数の算定表 | 保安業務用機器 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 機器区分 | 算定数（注） |
| ①供給開始時点検・調査 | １ 〔 〕× ＝ 消費者数 ２０，０００ | 自記圧力計又はマノメーター |  |
|  |  | ガス検知器 |  |
|  |  | 漏えい検知液 |  |
|  |  | 緊急工具類 |  |
|  |  | 一酸化炭素測定器 |  |
|  |  | ボーリングバー |  |
| ②容器交換時等供給設備点検 | 消費者数 〔300 〕 ＝ 【22 】×１００ 日／月 | 漏えい検知液 | 0.136 |
|  |  | 緊急工具類 | 0.136 |
| ③定期供給設備点検 | 消費者数 〔 〕 × １ ＝ 《 》×３０ ４ 日／年 | 自記圧力計又はマノメーター |  |
|  |  | ガス検知器 |  |
|  |  | 漏えい検知液 |  |
|  |  | 緊急工具類 |  |
|  |  | ボーリングバー |  |
| ④定期消費設備調査 | 消費者数 〔 〕 × １ ＝ 《 》×２５ ４ 日／年 | 自記圧力計又はマノメーター |  |
|  |  | ガス検知器 |  |
|  |  | 漏えい検知液 |  |
|  |  | 緊急工具類 |  |
|  |  | 一酸化炭素測定器 |  |
|  |  | ボーリングバー |  |
| ⑤緊急時対応 | １ 〔300 〕× ＝ 消費者数 ２０，０００ | 自記圧力計又はマノメーター | 0.015 |
|  |  | ガス検知器 | 0.015 |
|  |  | 漏えい検知液 | 0.015 |
|  |  | 緊急工具類 | 0.015 |
|  |  | 一酸化炭素測定器 | 0.015 |
|  |  | ボーリングバー | 0.015 |
| 定期供給設備点検及び定期消費設備調査 | 消費者数 〔 300 〕 × １ ＝0.014 《260 》×２０ ４ 日／年 （補助員を伴って調査を行う場合は、２０を３分の４倍にすることができる） | 自記圧力計又はマノメーター | 0.014 |
|  |  | ガス検知器 | 0.014 |
|  |  | 漏えい検知液 | 0.014 |
|  |  | 緊急工具類 | 0.014 |
|  |  | ボーリングバー | 0.014 |
|  | 消費者数 〔 300 〕 × １ ＝0.012 《260 》×２５ ４ 日／年 （補助員を伴って調査を行う場合は、２５を３分の４倍にすることができる） | 一酸化炭素測定器 | 0.012 |
| 機器区分 | 算定数合計 | 必要数（小数点第１位切上げ） |  |
| 自記圧力計又はマノメーター | 0.015＋0.014＝0.029 | １ |  |
| ガス検知器 | 0.015＋0.014＝0.029 | １ |  |
| 漏えい検知液 | 0.136＋0.015＋0.014＝0.165 | １ |  |
| 緊急工具類 | 0.136＋0.015＋0.014＝0.165 | １ |  |
| 一酸化炭素測定器 | 0.015＋0.012＝0.027 | １ |  |
| ボーリングバー | 0.015＋0.014＝0.029 | １ |  |

注）算定数については、少数点第４位を四捨五入する。

保安業務機器算定表

事業所の名称　　茨城高圧ガス株式会社　土浦支店

| 保安業務区分 | 保有数の算定表 | 保安業務用機器 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 機器区分 | 算定数（注） |
| ①供給開始時点検・調査 | １ 〔 〕× ＝ 消費者数 ２０，０００ | 自記圧力計又はマノメーター |  |
|  |  | ガス検知器 |  |
|  |  | 漏えい検知液 |  |
|  |  | 緊急工具類 |  |
|  |  | 一酸化炭素測定器 |  |
|  |  | ボーリングバー |  |
| ②容器交換時等供給設備点検 | 消費者数 〔2000 〕 ＝ 【22 】×１００ 日／月 | 漏えい検知液 | 0.909 |
|  |  | 緊急工具類 | 0.909 |
| ③定期供給設備点検 | 消費者数 〔 〕 × １ ＝ 《 》×３０ ４ 日／年 | 自記圧力計又はマノメーター |  |
|  |  | ガス検知器 |  |
|  |  | 漏えい検知液 |  |
|  |  | 緊急工具類 |  |
|  |  | ボーリングバー |  |
| ④定期消費設備調査 | 消費者数 〔 〕 × １ ＝ 《 》×２５ ４ 日／年 | 自記圧力計又はマノメーター |  |
|  |  | ガス検知器 |  |
|  |  | 漏えい検知液 |  |
|  |  | 緊急工具類 |  |
|  |  | 一酸化炭素測定器 |  |
|  |  | ボーリングバー |  |
| ⑤緊急時対応 | １ 〔 2000 〕× ＝ 消費者数 ２０，０００ | 自記圧力計又はマノメーター | 0.1 |
|  |  | ガス検知器 | 0.1 |
|  |  | 漏えい検知液 | 0.1 |
|  |  | 緊急工具類 | 0.1 |
|  |  | 一酸化炭素測定器 | 0.1 |
|  |  | ボーリングバー | 0.1 |
| 定期供給設備点検及び定期消費設備調査 | 消費者数 〔 2000 〕 × １ ＝ 《260 》×２０ ４ 日／年 （補助員を伴って調査を行う場合は、２０を３分の４倍にすることができる） | 自記圧力計又はマノメーター | 0.096 |
|  |  | ガス検知器 | 0.096 |
|  |  | 漏えい検知液 | 0.096 |
|  |  | 緊急工具類 | 0.096 |
|  |  | ボーリングバー | 0.096 |
|  | 消費者数 〔 2000 〕 × １ ＝ 《260 》×２５ ４ 日／年 （補助員を伴って調査を行う場合は、２５を３分の４倍にすることができる） | 一酸化炭素測定器 | 0.077 |
| 機器区分 | 算定数合計 | 必要数（小数点第１位切上げ） |  |
| 自記圧力計又はマノメーター | 0.1＋0.096＝0.196 | １ |  |
| ガス検知器 | 0.1＋0.096＝0.196 | １ |  |
| 漏えい検知液 | 0.909＋0.1＋0.096＝1.105 | 2 |  |
| 緊急工具類 | 0.909＋0.1＋0.096＝1.105 | 2 |  |
| 一酸化炭素測定器 | 0.1＋0.077＝0.177 | １ |  |
| ボーリングバー | 0.1＋0.096＝0.196 | １ |  |

注）算定数については、少数点第４位を四捨五入する。