高圧ガス設備等検査結果記録　　　　　　　　　　　　　　　　【別紙１】

| 確 認 印 | 保安主任者 | 保安係員 |
| --- | --- | --- |

検査項目：気密な構造（漏えい検査）

施 設 名：

| No. | 検査箇所又は範囲 | 検査年月日 | 検査圧力 （ＭＰａ） | 検査圧力の区分 | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 運転圧力・常用圧力 | 適・否 |
|  |  |  |  | 運転圧力・常用圧力 | 適・否 |
|  |  |  |  | 運転圧力・常用圧力 | 適・否 |
|  |  |  |  | 運転圧力・常用圧力 | 適・否 |
|  |  |  |  | 運転圧力・常用圧力 | 適・否 |
|  |  |  |  | 運転圧力・常用圧力 | 適・否 |
|  |  |  |  | 運転圧力・常用圧力 | 適・否 |
|  |  |  |  | 運転圧力・常用圧力 | 適・否 |
|  |  |  |  | 運転圧力・常用圧力 | 適・否 |
|  |  |  |  | 運転圧力・常用圧力 | 適・否 |
|  |  |  |  | 運転圧力・常用圧力 | 適・否 |
|  |  |  |  | 運転圧力・常用圧力 | 適・否 |
|  |  |  |  | 運転圧力・常用圧力 | 適・否 |
|  |  |  |  | 運転圧力・常用圧力 | 適・否 |
|  |  |  |  | 運転圧力・常用圧力 | 適・否 |
|  |  |  |  | 運転圧力・常用圧力 | 適・否 |
|  |  |  |  | 運転圧力・常用圧力 | 適・否 |
|  |  |  |  | 運転圧力・常用圧力 | 適・否 |
|  |  |  |  | 運転圧力・常用圧力 | 適・否 |
|  |  |  |  | 運転圧力・常用圧力 | 適・否 |
|  |  |  |  | 運転圧力・常用圧力 | 適・否 |

（注）　検査圧力の区分の欄は，実施した漏えい試験において，基準とした圧力に○を付けること。

高圧ガス設備等検査結果記録　　　　　　　　　　　　　　　　【別紙２】

| 確 認 印 | 保安主任者 | 保安係員 |
| --- | --- | --- |

検査項目：耐圧性能及び強度（開放検査，耐圧試験）

施 設 名：

| No. | 機器名 | 検査年月日 | 補修有無 | 検査方法 | 設置状況 | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有・無 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  | 有・無 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  | 有・無 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  | 有・無 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  | 有・無 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  | 有・無 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  | 有・無 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  | 有・無 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  | 有・無 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  | 有・無 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  | 有・無 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  | 有・無 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  | 有・無 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  | 有・無 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  | 有・無 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  | 有・無 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  | 有・無 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  | 有・無 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  | 有・無 |  | 適・否 | 適・否 |

（注）・前回の保安検査（書類検査）の日以降に実施した検査について記載すること。

・検査方法が耐圧試験の場合，試験圧力及び試験流体名を併記すること。

・設置状況の欄は，機器がフレキシブルチューブ類である場合のみ記載すること。

高圧ガス設備等検査結果記録　　　　　　　　　　　　　　　　【別紙３】

| 確 認 印 | 保安主任者 | 保安係員 |
| --- | --- | --- |

検査項目：気密性能（気密試験）

施 設 名：

| No. | 検査箇所又は範囲 | 試験年月日 | 常用の圧力 （ＭＰａ） | 試験圧力 （ＭＰａ） | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |

（注）特定設備を溶接補修した場合は，常用の圧力の欄に※を付け，設計圧力を記入すること。

高圧ガス設備等検査結果記録　　　　　　　　　　　　　　　　【別紙４】

| 確 認 印 | 保安主任者 | 保安係員 |
| --- | --- | --- |

検査項目：耐圧性能・強度（肉厚測定）

施 設 名：

| No. | 測定部 | 計算肉厚 （ｍｍ） | 腐れ代 （ｍｍ） | 前 回 |  | 今 回 |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 測定年月日 | 測定値 （ｍｍ） | 測定年月日 | 測定値 （ｍｍ） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |

（注）測定肉厚が「計算肉厚＋腐れ代」以下の場合，Ｎｏの欄の数字を○印で囲むこと。

高圧ガス設備等検査結果記録　　　　　　　　　　　　　　　　【別紙５】

| 確 認 印 | 保安主任者 | 保安係員 |
| --- | --- | --- |

検査項目：温度計（精度検査・代替比較検査）

施 設 名：

| No. | 設置区分（場所） 又は温度計の名称 | 設置数 | 検査 年月日 | 調整器数 | 交換器数 | 検査結果 | 基準器番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |

高圧ガス設備等検査結果記録　　　　　　　　　　　　　　　　【別紙６】

| 確 認 印 | 保安主任者 | 保安係員 |
| --- | --- | --- |

検査項目：圧力計（精度検査・代替比較検査）

施 設 名：

| No. | 設置区分（場所） 又は圧力計の名称 | 設置数 | 検査 年月日 | 調整器数 | 交換器数 | 検査結果 | 基準器番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |

高圧ガス設備等検査結果記録　　　　　　　　　　　　　　　　【別紙７】

| 確 認 印 | 保安主任者 | 保安係員 |
| --- | --- | --- |

検査項目：バネ式安全弁等（作動検査）

施 設 名：

| No. | 設置機器又は 安全弁等の名称 | 検査 年月日 | 設計圧力 （ＭＰａ） | 設定圧力 （ＭＰａ） | 吹始圧力 （ＭＰａ） | 吹止圧力 （ＭＰａ） | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |

（注）　設計圧力の欄には，当該安全装置が保護する系のうち，設計圧力が最も小さな機器の設計圧力を記入すること。

高圧ガス設備等検査結果記録　　　　　　　　　　　　　　　　【別紙８】

| 検査項目：貯槽の温度上昇防止措置 確 認 印 | 保安主任者 | 保安係員 |
| --- | --- | --- |

貯槽の耐熱・冷却措置　　（作動検査）

施 設 名：

| No. | 貯 槽 名 | 検査日 | 法定能力 | 作動状態 | 検査結果 | 設備名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |

（注）法定能力と作動状態とを比較できるように，流量等を記載すること。

高圧ガス設備等検査結果記録　　　　　　　　　　　　　　　　【別紙９】

| 確 認 印 | 保安主任者 | 保安係員 |
| --- | --- | --- |

検査項目：危険状態発生防止装置

緊急遮断装置　　（遮断装置等の作動検査）

施 設 名：

| No. | 取付場所 | 弁名称 装置名称 | 検査年月日 | 作動状態 | 漏えい量 | 操作位置 | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 良・否 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  |  | 良・否 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  |  | 良・否 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  |  | 良・否 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  |  | 良・否 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  |  | 良・否 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  |  | 良・否 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  |  | 良・否 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  |  | 良・否 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  |  | 良・否 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  |  | 良・否 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  |  | 良・否 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  |  | 良・否 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  |  | 良・否 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  |  | 良・否 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  |  | 良・否 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  |  | 良・否 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  |  | 良・否 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  |  | 良・否 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  |  | 良・否 |  | 適・否 | 適・否 |

高圧ガス設備等検査結果記録　　　　　　　　　　　　　　　【別紙１０】

| 確 認 印 | 保安主任者 | 保安係員 |
| --- | --- | --- |

検査項目：インターロック機構　（作動検査）

施 設 名：

| No. | 機 構 の 概 略 | 検査年月日 | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 適・否 |
|  |  |  | 適・否 |
|  |  |  | 適・否 |
|  |  |  | 適・否 |
|  |  |  | 適・否 |
|  |  |  | 適・否 |
|  |  |  | 適・否 |
|  |  |  | 適・否 |
|  |  |  | 適・否 |
|  |  |  | 適・否 |

（注）　内容の欄に，インターロックの作動条件及びインターロックが作動したときの機器の動作状況等を記載すること。

例：機器Ａ内の圧力が上限値○○ＭＰａに達したとき，原料供給用のポンプＢが停止し，弁Ｃが閉止する。

高圧ガス設備等検査結果記録　　　　　　　　　　　　　　　【別紙１１】

| 確 認 印 | 保安主任者 | 保安係員 |
| --- | --- | --- |

検査項目：静電気除去措置（接地抵抗値の測定）

施 設 名：

| No. | 設 備 名 | 前 回 |  | 今 回 |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 測定年月日 | 接地抵抗値 （Ω） | 測定年月日 | 接地抵抗値 （Ω） |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |

高圧ガス設備等検査結果記録　　　　　　　　　　　　　　　【別紙１２】

| 確 認 印 | 保安主任者 | 保安係員 |
| --- | --- | --- |

検査項目：ガス漏えい検知警報設備（作動検査）

施 設 名：

| No. | 検知部の設置場所 又は名称 | 検査年月日 | ガスの種類・濃度 | 警報設定値 | 遅れ時間 （秒） | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |

（注）検知対象のガスと試験用標準ガスが異なる場合は，換算図等を示すこと。

高圧ガス設備等検査結果記録　　　　　　　　　　　　　　　【別紙１３】

| 確 認 印 | 保安主任者 | 保安係員 |
| --- | --- | --- |

検査項目：防火設備（作動検査）

施 設 名：

| No. | 設置場所又は 防火対象機器名 | 検査年月日 | 法定能力 | 作動状態 | 検査結果 | 防火設備 の種類 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 適・否 |  |

（注）法定能力と作動状態とを直接比較できるように流量等を記載すること。

高圧ガス設備等検査結果記録　　　　　　　　　　　　　　　【別紙１４】

| 確 認 印 | 保安主任者 | 保安係員 |
| --- | --- | --- |

検査項目：貯槽の沈下状況　（不動沈下率の測定）

施 設 名：

| No. | 貯 槽 名 | 前 々 回 |  | 前 回 |  | 今 回 |  | 検査 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 測定年月日 | 最大沈下率 | 測定年月日 | 最大沈下率 | 測定年月日 | 最大沈下率 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |

（注）沈下状況の測定を行わない期間における目視検査を行った場合，沈下率の欄に目視と記載すること。