＜記載例Ⅱ－ⅩⅩⅡ＞

法第８条第2号の技術上の基準に関する事項

（液石則第９条第2項の技術上の基準に対応する事項：移動式製造設備）

| 条項 | 対応事項 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 充塡の基準（第9条第2項第１号） | 充塡は，次に掲げる基準により保安上支障のない状態で行います。 |  |
| イ．容器への充塡 | 車両に固定された容器（当該車両の燃料の用のみに供する液化石油ガスを充塡するためのものに限る。）には，充塡しません。 | 添付書類 № |
| ロ．保安物件までの距離 | 充塡するときは，あらかじめ，第一種保安物件に対し15ｍ以上，第二種保安物件に対し10ｍ以上の保安距離を確保します。 ただし，受入者が許可・届出に従い設置した貯蔵設備に充塡する場合には，あらかじめ明示された停止位において行い，受入者の設備と同一敷地内にある保安物件に対し距離を確保します。 | 添付書類 № |
| ハ．過充塡防止装置 | 1,000Lを超える容器・貯槽に充塡するときは，あらかじめ，液面計若しくは過充塡防止装置の設置を確認します。 | 添付書類 № |
| 二．過充塡防止装置 | 1,000L以下の容器・貯槽に充塡するときは，あらかじめ，液面計若しくは過充塡防止装置の設置を確認します。 | 添付書類 № |
| ホ．貯槽の充塡容量 | 貯槽に充塡するときは，液化石油ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の90％を超えないようにします。 | 添付書類 № |
| へ．火花の放出防止措置 | 充塡するときは，移動式製造設備の原動機からの火花の放出を防止する措置を講じて行います。 | 添付書類 № |
| ト．配管の取り外し | 貯槽・容器にガスを送り出し，これらから受け入れるときは，製造設備の配管と当該貯槽又は容器の配管との接続部分において液化石油ガスが漏えいするおそれがないことを確認し，かつ，充塡した後は，配管内の液化石油ガスを危害の生ずるおそれがないように少量ずつ放出した後に配管を取り外します。 | 添付書類 № |
| チ．静電気の除去措置 | 充塡するときは，製造設備に生じる静電気を除去する措置を講じます。 | 添付書類 № |
| リ．車両の固定 | 車両に固定した容器（4,000L以上のものに限る。）に液化石油ガスを送り出し，または受け入れるときは，車止めを設ける等により当該車両を固定します。 | 添付書類 № |
| ヌ．一般複合容器等への充塡 | 一般複合容器であって当該容器等に示された年月から１５年を経過したものには，液化石油ガスを充塡しません。 | 添付書類 № |
| 第6条第2項第7号の準用（第9条第2項第2号） | 貯蔵設備である充塡容器等及びその容器置場は，第6条第2項第7号（二を除く。）の基準に適合します。 |  |
| 充塡容器残ガス容器の区分（第6条第2項第7号イ） | 充塡容器等は，充塡容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置きます。 | 添付書類 № |
| 容器置場に置くことができるもの（第6条第2個いう第7号ロ） | 容器置場には，計量器等作業に必要な物以外の物は置きません。 | 添付書類 № |

| 条項 | 対応事項 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 容器置場の周囲における火気等の制限（第6条第2項第7号ハ） | 容器置場の周囲２ｍ以内においては，火気の使用を禁じ，かつ，引火性若しくは発火性の物を置きません。 又は，容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 充塡容器等の転落転倒防止措置（第6条第2項第7号ホ） | 充塡容器等（内容積が5Ｌ以下のものを除く。）には，転落，転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ，かつ，粗暴な取り扱いをしません。 | 添付書類 № |
| 容器置場の燈火（第6条第2項第7号ヘ） | 容器置場には，携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入りません。 | 添付書類 № |

＊　液石法第37条の4に基づく許可申請を同時に行う場合について

- 液石則第９条第1項第1号から第4号までの基準は液石法施行規則第64条第1項の基準を準用するため，液石法申請書類の写しでも可。ただし,液石則第９条第１項第５号については上記様式を使用すること。

- 液石則第９条第２項第1号の基準についても，液石法施行規則第72条第1号の基準を準用出来るため，液石法申請書類の写しでも可。ただし,液石則第９条第２項第２号については上記様式を使用すること。