参考様式

| 材料試験等，耐圧試験及び気密試験証明書 （冷凍能力２０ﾄﾝ/日以上の冷媒設備に係る容器） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 証明書番号 |  |  |  |  |  |  |
| 品名 |  |  |  |  |  |  |
| 製造事業所名 |  |  |  |  |  |  |
| 製造番号 |  |  |  |  |  |  |
| 製造年月日 |  |  |  | 平成 年 月 日 |  |  |
| 冷媒ガスの種類 |  |  |  |  |  |  |
| 設計圧力及び設計温度 |  |  |  | 設計圧力 MPa 設計温度 最高 ℃ |  |  |
| 形式 |  |  |  |  |  |  |
| 寸法 |  |  |  |  |  |  |
| 鏡板（管板）の形状及び厚さ |  |  |  |  |  |  |
| 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 寸法の超音波探傷試験 |  |  |  |  | 試験 場所 |  |
| 溶 機 接 械 部 試 の 験 |  | 継手引張試験 |  | 平成 年 月 日試験 N/mm2 | 〃 |  |
|  |  | 表曲げ試験 |  | 平成 年 月 日試験 | 〃 |  |
|  |  | 側曲げ試験 |  | 平成 年 月 日試験 | 〃 |  |
|  |  | 裏曲げ試験 |  | 平成 年 月 日試験 | 〃 |  |
|  |  | 衝撃試験 |  | 平成 年 月 日試験 | 〃 |  |
| 溶 非 接 破 部 壊 の 試 験 |  | 放射線透過試験 |  | 平成 年 月 日試験 | 〃 |  |
|  |  | 超音波探傷試験 |  | 平成 年 月 日試験 | 〃 |  |
|  |  | 磁粉探傷試験 |  | 平成 年 月 日試験 | 〃 |  |
|  |  | 浸透探傷試験 |  | 平成 年 月 日試験 | 〃 |  |
| 耐圧試験圧力 |  |  |  | 平成 年 月 日試験 MPa | 〃 |  |
| 気密試験圧力 |  |  |  | 平成 年 月 日試験 MPa | 〃 |  |
| 検査員 |  |  | 氏 名 | 印 |  |  |
|  |  |  | 資格・番号 | 資格名 番号 |  |  |
| 溶接施工者氏名，認定番号 |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |

上記の試験は，冷凍保安規則関係例示基準に基づいて実施し，合格したことを証明する。

平成　　年　　月　　日

所在地

名　称　　　　　　　　　　　　　　　　　　印