様式第4号（第7条第3項） 小規模水道定期（臨時）水質検査成績書 小規模水道名. 設置者名. 所在地; 市 町 郡 村 大字 番地 TEL （ ）. 採水年月日; 年 月 日; 天候; 前日 当日. 主たる用途. 水源; 井戸（深さ m） その他（ ）. 検査内容; 理化学検査，細菌検査. 理化学検査. 検査項目; 検査結果; 基準値; 検査項目; 検査結果; 基準値. アンモニア 態 窒 素; 有機物 （T O C）; 3 ㎎／ℓ 以下. 亜硝酸態 窒 素; ㎎／ℓ; 0.04 ㎎／ℓ 以下; pH値; 5．8～8．6. 味; 度; 異常でないこと. 硝酸態窒素 及び亜硝酸 態 窒 素; ㎎／ℓ; 10 ㎎／ℓ 以下; 臭気; 度; 異常でないこと. 色度; 5度以下. 濁度; 2度以下. 鉄及び その化合物; ㎎／ℓ; 0.3 ㎎／ℓ 以下; テトラ クロロ エチレン; ㎎／ℓ; 0.01 ㎎／ℓ 以下. 塩化物イオン; ㎎／ℓ; 200 ㎎／ℓ 以下. トリクロロ エチレン; ㎎／ℓ; 0.01㎎／ℓ 以下. 硬度; ㎎／ℓ; 300 ㎎／ℓ 以下. 細菌検査. 検査項目; 検査結果; 基準値; 検査項目; 検査結果; 基準値. 一般細菌; 個; 1mℓ中 100 個以下; 大腸菌; 検出されないこと. 判定及び 意見; 適 合：上記の検査項目については，水質基準に適合しています。 不適合：上記の○印の検査項目については，水質基準に適合していません。. 検査年月日; 年 月 日; 検査機関及び 検査担当者名.